Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Elektrická měření – laboratorní cvičení
Měření kapacity kondenzátorů
Úkol měření
1.
V rámci
domácí
přípravy
nastudujte
problematiku
kondenzátorů
jako
součástek
elektronických
obvodů,
dále
problematiku
elektrostatického
pole
a
základní
a
charakteristické vlastnosti izolantů.
2.
Do závěrečných poznámek zpracujte v rámci domácí přípravy přehled druhů vyráběných
kondenzátorů (výpis z katalogových listů), jejich vlastnosti, orientační cenové relace apod.
Dále zpracujte přehled veličin používaných pro popis elektrostatického pole a vztahů mezi
nimi.
3.
Změřte kapacitu kondenzátorů C
, C
 a C
 multimetrem.
1
2
3
4.
Vypočítejte výslednou kapacitu jejich sériové a paralelní kombinace. Také hodnoty těchto
kombinací změřte multimetrem.
5.
Změřte kapacitu jednotlivých kondenzátorů dále sériové a paralelní kombinace nepřímo
Ohmovou metodou.
6.
Vypočítejte chybu měření kapacity.
7.
Zjistěte závislost proudu procházejícího kondenzátorem C
na napětí při napájení
kondenzátoru střídavým napětím s konstantním kmitočtem.
8.
Zjistěte závislost kapacitní reaktance X
 na kmitočtu f v rozsahu 20 až 150 Hz.
C
9.
Výše uvedené závislosti zpracujte graficky.
10.
Zhodnoťte měření.
Obecná část
Kapacity kondenzátorů lze měřit přímou metodou (nejčastěji pomocí můstku, např. Scheringova nebo
multimetrem) nebo nepřímou metodou (Ohmova metoda).
Ohmova metoda spočívá v měření napětí na kondenzátoru a proudu jako jeho následku.
Zanedbáváme tak ztrátový činitel tg
.

V případě použití můstku je potřeba můstek kalibrovat na nulovou hodnotu podle návodu výrobce
můstku.
V případě paralelní kombinace kondenzátorů obdržíme výslednou kapacitu součtem jednotlivých
kapacit:
Rovnice 1
. . .
=
+
+
+
P
N
Sériová kombinace dvou kondenzátorů má celkovou kapacitu dánu vztahem:

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Rovnice 2
∗
=
S 2
+
Výše uvedený vztah lze jednoduše odvodit z obecného vztahu pro celkovou kapacitu sériové
kombinace obecného množství kondenzátorů:
Rovnice 3
. . .
=
+
+
+
S
N
Kapacitní reaktance je nepřímo úměrná kmitočtu i kapacitě kondenzátoru podle vztahu:
Rovnice 4
X
;
Ω
(
)
=
=
ω
π
f
∗
∗
∗
∗
Pro střídavě napájený ideální kondenzátor z Ohmova zákona platí:
Rovnice 5
U
X
Z
=
=
I
Úpravou po vzájemném dosazení výše uvedených vztahů obdržíme vztah pro kapacitu měřenou
nepřímo Ohmovou metodou:
Rovnice 6
I
;
F
(
)
=
π
f
U
∗
∗
∗
Měření kapacity je zatíženo chybou všech použitých měřicích přístrojů, dále chybou metody
způsobenou spotřebou těchto přístrojů, chybou odečtu (zaokrouhlování) z displeje nebo stupnice.
Výsledná chyba je dána součtem:
Rovnice 7
δ
δ
δ
δ
δ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=
+
+
+
,
MP 1
MP2
MET
G
kde
  je relativní chyba měřicího přístroje vypočtená za pomoci informací ze stupnice nebo

MP1
manuálu měřicího přístroje,
  je chyba metody a
  je relativní chyba generátoru (rozlišení


MET
G
vztažené k nastavenému kmitočtu).
Absolutní chybu pak lze spočítat podle vztahu:

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Rovnice 8
δ
%
(
)
Δ
=
∗
X
100
Schéma zapojení
Obrázek 1: Měření kapacity Ohmovou metodou
Postup měření
1.
Měříme kapacitu jednotlivých kondenzátorů i jejich kombinací přímo. Změřené hodnoty
zapíšeme do tabulky.
2.
Kapacitu jednotlivých kondenzátorů i jejich kombinací měříme Ohmovou metodou; hodnoty
napětí, proudu a kmitočtu zapíšeme, hodnotu kapacity, absolutní a relativní chybu měření
vypočteme.
3.
Kondenzátor C
  zapojíme do schématu, na generátoru nastavíme kmitočet 100 Hz (tuto
hodnotu po celou dobu měření udržujeme), nastavujeme napětí dle tabulky, měříme a
zapisujeme hodnoty proudu. Vypočteme hodnoty reaktance v závislosti na napětí. Závislost
proudu na napětí zpracujeme graficky.
4.
Vybereme kondenzátor s největší hodnotou kapacity a zapojíme jej do schématu. Nastavíme
takovou amplitudu, aby voltmetr ukazující napětí na kondenzátoru ukazoval 4V (tuto
hodnotu po celou dobu měření udržujeme, stabilitu amplitudy lze kontrolovat také pomocí
osciloskopu), nastavujeme kmitočty dle tabulky, zapisujeme hodnoty proudu. Vypočteme
hodnoty reaktance, závislost reaktance na kmitočtu pak zpracujeme graficky.
Otázky
1.
Popište příčiny a následky tzv. „stárnutí“ dielektrik.
2.
Popište rozdíl (z hlediska sledovaných vlastností materiálů) mezi použitím materiálu jako
dielektrika a jako izolace.
3.
Popište vliv elektrického pole na dielektrický materiál.
4.
Na čem závisí linearita závislosti proudu kondenzátorem v závislosti na napětí?

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
5.
Popište základní rozdělení kondenzátorů a jejich použití.
6.
Popište princip změny kapacity u tzv. kapacitní diody. Kde se používá?
7.
Vysvětlete odchylky vypočtených a naměřených charakteristik v grafech.
8.
Popište konstrukci elektrolytických kondenzátorů, výhody a nevýhody jejich použití.
9.
Popište elektrostatické ekvivalenty Kirchhoffových zákonů známých z proudového pole.
10.
Definujte pojem „elektrická pevnost“, popište fyzikální jevy provázející její překročení.
11.
Popište konstrukční provedení kondenzátorů pro vysokofrekvenční zařízení.
Tabulky naměřených hodnot
Tabulka 1: Měření multimetrem (C
  je kapacita změřená LCR můstkem, případně multimetrem, nebo jmenovitá
LCR
hodnota)
(F)
LCR
 C
 par.
 C
sér.
Tabulka 2: Měření Ohmovou metodou (při kmitočtu 100 Hz)
U
 (V)
I
 (A)
 C
 par.
 C
sér.
Tabulka 3: Měření závislosti proudu na napětí
U (V)
0
0,5
1,5
2,5
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
I
 (A)
Tabulka 4: Měření závislosti proudu na kmitočtu
f (Hz)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
U
 (V)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I
 (A)
4

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Výpočty a odvození
Měření Ohmovou metodou – výpočet kapacity
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
(
)
=
=
=
π
f
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∗
∗
∗
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
(
)
=
=
=
π
f
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∗
∗
∗
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
(
)
=
=
=
π
f
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∗
∗
∗
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
(
)
=
=
=
S
π
f
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∗
∗
∗
Pozn.: C
 – kondenzátory C
 spojeny sériově
S
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
(
)
=
=
=
P
π
f
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∗
∗
∗
Pozn.: C
 – kondenzátory C
 spojeny paralelně
P
Výpočet reaktance
Zde proveďte vzorové dosazení (pro napětí: …………………… V) z tabulky 4 zachycující závislost I = I(U):
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ω
(
)
=
=
=
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zde proveďte vzorové dosazení (pro kmitočet: ………………… Hz) z tabulky 3 zachycující závislost I = I(f):
U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ω
(
)
=
=
=
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Tabulky vypočtených hodnot
Tabulka 5: Měření Ohmovou metodou - výpočet neznámé kapacity, absolutní a relativní chyby měření kapacity
 (F)
Δ
 (F)
δ
 (%)
X
 C
 par.
 C
sér.
Tabulka 6: Výpočet závislosti reaktance na napětí
U (V)
0
0,5
1,5
2,5
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
X
 (Ω)
Tabulka 7: Výpočet závislosti reaktance na kmitočtu
f (Hz)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
X
 (Ω)
Grafické závislosti
Obrázek 2: I = f(U) (index „n“ značí naměřenou hodnotu, index „v“ značí hodnotu vypočtenou ze jmenovité kapacity)
6

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Obrázek 3: X
 = f(U) (index „n“ značí naměřenou hodnotu, index „v“ značí hodnotu vypočtenou ze jmenovité kapacity a
kmitočtu)
Obrázek 4: X
 = f(f) (index „n“ značí naměřenou hodnotu, index „v“ značí hodnotu vypočtenou ze jmenovité kapacity a
kmitočtu)
7

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Odpovědi na otázky
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Závěr
Mezi vyráběné druhy kondenzátorů patří svitkové (kovové fólie jsou proloženy dielektrikem tvořeným kon-
denzátorovým papírem), z metalizovaného papíru (tvořeny z dvou papírových pásku s vakuově napařeným
kovem), svitkové plastové (kovové fólie jsou proloženy dielektrikem tvořeným plastovou fólií), keramické
(dielektrikum je keramická hmota), elektrolytické (jako dielektrikum vrstvičku oxidu hlinitého a elektrolytem,
8

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
který je napuštěn do savého papíru) a proměnné (složen z jedné pevné a jedné pohyblivé elektrody mezi
nimiž je dielektrikum). Ceny kondenzátorů se liší podle velikosti, typu a využití (elektrolytický SMD za cca
24,55 CZK, rozběhové za cca 98,90 CZK)
Mezi veličiny elektrického pole patří elektrický náboj (zn. Q, mj. C [Coulomb])
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informační prameny použité pro zpracování protokolu
1.
https://www.mylms.cz/5-kondenzatory-druhy-jednotky-znaceni/
2.
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektrolyticke-kondenzatory-smd_112341/
3.
https://www.gme.cz/c/14985/rozbehove-kondenzatory
4.
https://www.odmaturuj.cz/fyzika/elektrostaticke-a-magneticka-pole-prehled-velicin-a-zakonu/
5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum vypracování:
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že jsem protokol zpracoval samostatně, veškeré použité prameny
jsem uvedl ve stati „Informační prameny použité pro zpracování protokolu“.
Podpis studenta:
Použité přístroje
Přístroj
Typ
Výrobní číslo
Inventární číslo
Poznámka
generátor
ampérmetr
voltmetr
kondenzátory
kabely
multimetr
9

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Hodnocení
Etapa hodnocení úlohy
Bodovaná část
Maximální
Získané
počet bodů
body
Samostatná příprava
Ústní přezkoušení z měřené problematiky
10
Měření v laboratoři
Zapojování schémat, průběh měření
5
Konzultace
Nepovinná, proběhla dne:……………….
5
Zpracování protokolu
Úpravnost, struktura protokolu
5
Výpočty (dosazení, výsledky, jednotky)
5
Tabulky
5
Grafy (popis os, měřítko, vlastní graf)
15
Odpovědi na otázky
10
Závěr
10
Obhajoba
30
Celkové hodnocení
protokolu o laboratorním cvičení
100
Přiřazení klasifikace
4
Počet získaných bodů
Hodnocení
řádný termín
0 až 49
5
50 až 60
4
61 až 70
71 až 85
86 až 100
Uzavření klasifikace protokolu dne: ………………………
Podpis: ………………………
Poznámky
Přehled druhů vyráběných kondenzátorů (výpisy z katalogových listů)
 Ústní přezkoušení prověřuje připravenost studenta. Nepřipravený student získá 0 bodů, obdrží náhradní práci,
laboratorní úlohu měří po dohodě s vyučujícím v náhradním termínu. Pro náhradní termíny zůstává bodový stav
0, připravenost je již jen podmínkou k připuštění studenta k vlastnímu měření. Termín pro odevzdání protokolu
se počítá od řádného termínu laboratorního cvičení.
  Údaj v kolonce získané body platí pouze s vyplněním data, kdy konzultace proběhla, vyučující potvrdil
konzultaci svým podpisem.
  Obhajoba je ústní (s přípravou) nebo písemná, povinná. Student, který neprokáže znalost problematiky,
nezískává body, úloha je hodnocena NEDOSTATEČNĚ!
  V případě neuzavření klasifikace protokolu v řádném termínu je postupováno dle pravidel pro odevzdávání
4
protokolů, jejichž znalost student potvrdil svým podpisem.
10

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Přehled veličin elektrostatického pole a vztahů mezi nimi
11

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Záznam naměřených hodnot
Úloha:
Měření kapacity kondenzátorů
Datum měření:
Příjmení a jméno studenta:
Tabulka 8: Měření LCR můstkem (C
  je kapacita změřená LCR můstkem, případně multimetrem, nebo jmenovitá
LCR
hodnota)
(F)
LCR
 C
 par.
 C
sér.
Tabulka 9: Měření Ohmovou metodou (při kmitočtu 100 Hz)
U
 (V)
I
 (A)
 C
 par.
 C
sér.
Tabulka 10: Měření závislosti proudu na napětí
U (V)
0
0,5
1,5
2,5
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
I
 (A)
Tabulka 11: Měření závislosti proudu na kmitočtu
f (Hz)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
U
 (V)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I
 (A)
12

---
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
5
Datum měření:……………..............................Termín: řádný – náhradní (důvod:……………………………………)
Použité přístroje
Přístroj
Typ
Výrobní číslo
Inventární číslo
Poznámka
generátor
ampérmetr
voltmetr
kondenzátory
kabely
multimetr
Poznámky
Verifikace
Podpis vyučujícího:………………………………………………………………………………………………………………………………
 Nehodící se škrtněte!
5
13